様式第６号　(第８条関係)

公表一覧表（　美里町　）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 |  |  | 公表日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 違反指摘事項 | 根拠法令 | 違反の位置等 |  |  |
| Ａ－ＳＴＹＬＥ | 美里町大沢水255番地 | 屋内消火栓設備 未設置 | 消防法施行令第11条 |  | 令和７年５月16日 |  |