（　【事業所名】　）消防計画（作成例）

※赤字部分を削除後、入力し作成してください

第１章　総則

第１節　目的等

(目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、（　【事業所名】　）の防火管理について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲）

第２条　この計画は、（　【事業所名】　）に勤務し、出入りするすべての関係者に適用する。

第２節　防火管理業務の一部委託（該当する場合）

(防火管理業務の一部委託）

第3条　防火管理業務の一部を（　【委託業者名】　）に委託する。

２　委託方式及び委託者が行う防火管理業務の範囲と方法は、別表８のとおりとする。

３　委託を受けて防火管理業務に従事する者は、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施しなければならない。

４　委託を受けて防火管理業務に従事する者は、受託した防火管理業務の実施状況について、定期に防火管理者に報告しなければならない。

第３節　管理権原者と防火管理者の業務と権限

(管理権原者）

第４条　管理権原者は、（　【事業所名】　）の防火管理業務について、すべての権限及び責任を有する。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者に選任して、防火管理業務を行わなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成又は変更する場合は、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火上の建物構造・設備の不備及び消防用設備等の不備・欠陥を発見又は報告を受けた場合は、速やかに改修しなければならない。

(防火管理者）

第５条　防火管理者は、消防計画の作成及び実行に関し、一切の権限を有し、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成（変更）

（２）自衛消防隊の編成と任務分担

（３）火災予防上の自主検査の実施と維持管理及び改修の促進

※事業所に該当する設備等を記すこと。

①　建物　基礎部分、外壁、内装、天井他

②　防火設備　（　防火戸、防火シャッター、排煙設備、非常照明　）

③　避難施設　（　避難通路（階段）、避難ロ、非常階段　）

④　電気設備　（　変電室、分電盤　）

⑤　危険物施設　（　少量危険物の貯蔵・取扱い、指定可燃物　）

⑥　火を使用する設備・器具　（　給湯設備、ガス設備、ボイラー、厨房設備　）

⑦　消防用設備等　（　消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯　）

（４）防火対象物の法定点検の立会い

（５）消防用設備等の法定点検とその立会い及び維持管理

（６）収容人員の適正な管理

（７）従業員等に対する防火上必要な教育の実施

（８）消火、通報及び避難訓練の実施

（９）消防機関との連絡

（10）工事中における立会い、その他火気使用又は取扱いの監督

（11）管理権原者への報告等

(12）放火防止対策の推進

（13）大規模な地震に関する諸対策

(14）その他

第４節　消防機関への報告、通報等

(消防機関への報告、通報等）

第６条　管理権原者等は、次の業務について、消防機関へ報告、届出及び連絡を行う。

| 種別 | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届 | 防火管理者を選任又は解任した時 | 管理権原者 |
| 消防計画作成（変更）届 | 消防計画を作成又は次の事項を変更した時 （１）管理権原者又は防火管理者の変更 （２）自衛消防組織の変更 （３）用途変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の変更 （４）防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| 消防訓練実施計画報告書 | 消防訓練実施前 | 防火管理者 |
| 消防訓練実施結果報告書 | 消防訓練実施後速やかに | 防火管理者 |
| 消防用設備等点検結果報告 | 〇年に１回、防火管理者が立会い、総合点検を実施、報告書の内容を防火管理者が確認した後 （特定用途：1年に1回、非特定用途：3年に1回） | 管理権原者 |
| 防火対象物の点検及び報告 | １年に１回、防火管理者が立会い、点検を実施、報告書の内容を防火管理者が確認した後 （特定用途で収容人員が300人以上の事業所が対象） | 管理権原者 |

(防火管理資料の保管等）

第７条　防火管理者は、前条で報告又は届出した書類等の写し、その他防火管理業務に必要な書類等を一括して編冊編さんし、保管する。

第２章　予防管理対策

第１節　火災予防上の点検、検査

(日常の火災予防）

第８条　防火管理者は、所定の区域ごとに火元責任者又は防火責任者（以下「火元責任者等」という。)を定め、日常の火災予防の徹底を図らなけれはならない。

２　前項に定める各担当者の任務及び全従業員が注意すべき事項は別表１のとおりとする。

(火元責任者等が実施する自主検査）

第９条　火元責任者等は、日常、担当区域の自主点検を実施しなければならない。

２　自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に区分して、計画的に実施すること。

（１）日常的に行う検査は、別表２『自主検査チェック票（日常）「火気関係」』及び別表３『自主検査チェック票（日常）「閉鎖障害等」』に基づき、各担当地区の火元責任者がチェックすること。

ア「火気関係」のチェックは、使用後及び毎日終業時に行うこと。

イ「閉鎖障害等」のチェックは、1日2回行うこと。

（２）定期的に行う検査は、別表４「自主検査チェック票(定期)」に基づき、各担当者区域の火元責任者等がチェックすること。

(防火管理者が実施する自主点検等）

第10条　防火管理者は、（　１　）ヶ月に（　１　）回以上、火元責任者等と一緒に別表２及び別表３に基づく自主検査の実施状況を確認する。

２　建物の構造、防火・避難施設の機能等の検査は、年2回以上実施すること。

３　消防用設備等の自主点検は、別表５により、法定点検の合間に、年2回以上実施すること。

(消防用設備等の法定点検)

第11条　消防用設備等の法定点検は、設備点検業者名に委託して別表６により行う。

２　防火管理者は、消防用設備等の法定点検を実施する場合には、必ず立ち会う。

第2節　点検結果の報告等

(点検結果の報告等)

第12条　自主点検及び法定点検の実施者は、その結果を定期的に防火管理者に報告しなければならない。ただし、点検結果に不備、欠陥があった場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

２　防火管理者は、不備、欠陥があると報告された内容については、速やかに管理権原者に報告する。

３　防火管理者は、不備、欠陥部分の改修について、管理権原者の指示を受けて改修計画を策定、その促進を図る。

第3節　火災予防措置

(火気の使用制限等)

第13条　防火管理者は、喫煙及び火気等の使用制限を行うものとする。

２　喫煙及び火気使用設備・器具の使用に関する注意事項は、次のとおりとする。

（１）火気使用設備・器具は指定された場所で使用するとともに、本来の目的以外には使用しないこと。

（２）火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に器具等を点検してから使用すること。

（３） 火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理・整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。

（４）火気使用設備・器具を使用した後は、必ず点検を行い、安全を確認すること。

（５）喫煙場所以外では、喫煙しないこと。

(避難施設等における遵守事項)

第1 4条　防火管理者及び従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難口、廊下、階段及び避難通路等の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

イ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠、開放できるものとし、開放した戸が廊下、階段等の幅員を避難上有効に確保できること。

（２）火災が発生したときの延焼防止又は有効な消防活動を確保するための防火施設

ア　防火設備(防火戸)及び防火シャッターは、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、かつ、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

なお、防火設備の開閉範囲とその他の部分とは色別しておくこと。

イ　防火設備に接近して、延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。

２　避難施設又は防火施設の機能を妨げるような物品等を発見した者は、直ちに除去しなければならない。

なお、容易に除去できない場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

(避難経路図の管理)

第15条　防火管理者は、避難経路図を作成し、（【具体的な掲出場所を記載】）に掲出し、これを自衛消防隊員及び従業員に周知する。

(収容人員の管理)

第16条　防火管理者は、当該防火対象物の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないように従業員に徹底する。

２　一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難通路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置を図る。

第4節　工事中の安全対策

(工事中の安全対策)

第17条　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を策定する。

また、次の各号に掲げる工事を行うときは、消防機関と相談し必要に応じ消防計画を作成(変更)し、 消防機関に届け出るものとする。

（１）増築、改築等で建築基準法第7条の3に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

（２）消防用設備の機能を停止あるいは著しく影響を及ぼす工事を行うとき。

２　防火管理者は、工事人に対して次の事項を遵守させるものとする。

（１）溶接や溶断等火気を使用する工事を行う場合は、事前に消火器等を準備、消火できる体制を整えて行う。

（２）防火管理者が指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用は行わないこと。

（３）工事場所ごとに火気の使用責任者を定めること。

（４）危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

（５）放火を防止するため、資機材等を整理整頓すること。

（６）防火戸は通行以外は閉鎖し、防火シャッターの開放は最小限とし、その範囲を示すこと。

（７）その他防火管理者が指示すること。

第5節　放火防止対策

(放火防止対策)

第18条　防火管理者は、次の各号に留意し、放火防止対策に努めるものとする。

（１）建物の周囲及び廊下、階段室、トイレ等の可燃物を整理・整頓又は除去すること。

（２）物置及び倉庫等の鍵の管理と施錠を励行すること。

（３）出入口を特定し、出入りする人たちに対する呼びかけや監視を強化すること。

（４）アルバイトやパート等の従業員の明確化を行い、不法侵入者の監視を行うこと。

（５）外来者用トイレを従業員と共用するなど、監視を強化すること。

（６）監視カメラ等の設置による死角の解消及び不定期巡回による監視等を行うこと。

（７）火元責任者等及び最後に退社する者が、火気及び施錠の確認を行うこと。

（８）休日や夜間の巡回を励行すること。

（９）駐車場内の車両は、施錠すること。

第3章　自衛消防活動対策

(自衛消防隊の編成等)

第19条　火災その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成する。

２　自衛消防隊の編成及び任務分担は、別表７のとおりとする。

(自衛消防隊の活動範囲)

第20条　自衛消防隊の活動範囲は、管理範囲内とする。

２　近接する防火対象物からの火災で延焼阻止活動が必要な場合又は応援要請があった場合には、自衛

消防隊長の判断に基づき活動しなければならない。

第4章　休日、夜間の防火管理体制

(休日、夜間の火災予防管理)

第21条　休日、夜間等従業員の数が著しく少なくなる時間帯においては、あらかじめ巡回者及び巡回範囲を定めて巡回し、火災予防上の安全確保に努める。

(休日、夜間における自衛消防活動)

第22条　休日、夜間等従業員の少ない時間における自衛消防活動は、第1 9条で定める任務分担に基づき、在館する隊員が次の措置を行う。

( 1 )通報連絡

( 2 )初期消火

( 3 )避難誘導

( 4 )消防隊への情報提供

( 5 )緊急連絡網による関係者への連絡

第5章　震災対策

第1節　震災事前措置

(震災事前措置)

第23条　地震時の災害を予防するために、次の各号に掲げる措置を行わなければならない。

（１）窓ガラス、看板及び広告塔等の落下、飛散、倒壊の防止措置をすること。

（２）事務室等の棚、備品、器具、什器及び物品等の転倒、落下の防止措置をすること。

（３）火気使用設備・器具の上部及び周囲に、転倒落下のおそれのある物品、燃えやすい物品を置かないこと。

（４）火気使用設備・器具の自動消火装置、燃料の自動停止装置等の作動状況検査を行うこと。

（５）危険物等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び送油管等の遮断装置の検査を実施すること。

※第2節は、大規模地震特別措置法、南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝型地震の特別措置法の指定地域事業所用です。（宇城市が対象）

第2節　警戒宣言発令時の対策（指定地域の場合）

(警戒宣言発令時の自衛消防組織)

第24条　警戒宣言が発令されたときの自衛消防隊は、別表７に定める任務を遂行しなければならない。

(休日、夜間における対応)

第25条　休日、夜間等従業員を中心に、在館者で別表7に定める任務を分担し行わなければならない。

２　別に定める緊急連絡表により必要な要員を招集しなければならない。

３　警戒宣言の発令を知ったときは、自主的に参集しなければならない。

４　招集における交通手段は、公共の交通機関を利用するものとする。

(従業員に対する警戒宣言発令の伝達等)

第26条　警戒宣言が発令された場合は、従業員に対して、放送設備等を使用して速やかに伝達する。

２　自衛消防隊長は、避難誘導担当に指定されている者を所定の配置につかせる。

(在館者に対する警戒宣言発令の伝達)

第27条　在館者等に対する警戒宣言発令の伝達は、避難誘導担当の配置が完了したことを確認した後、放送設備等により行わなければならない。

(誘導案内)

第28条　避難誘導担当は、携帯拡声器及びロープ等を携行し、所定の位置につき、適切な誘導、案内により混乱防止を図らなければならない。

２　避難誘導は、混乱の防止を図るため、避難階に近い階層から順次実施しなければならない。

(火気使用の中止等)

第29条　警戒宣言が発令されたときは、禁煙とし、火気使用設備・器具の使用も原則として中止する。

なお、やむを得ず火気を使用する際は、防火管理者の承認を得た後に、消火体制を講じたうえで最小限の使用とする。

２　危険物の取扱いは直ちに中止する。

なお、やむを得ず取り扱う場合は、防火管理者の承認を得て出火防止等の対策を講じるものとする。

３　エレベーターは、地震時管制運転装置付き以外のものは、運転を停止するものとする。

(従業員が行う被害防止措置)

第30条　警戒宣言が発令された場合、従業員は、事務所内の被害を防止するために 次の各号に定める措置を行わなければならない。

（１）照明器具(吊り下げ式)等の固定

（２）事務機器の転倒、落下防止

（３）窓ガラス等の破損、散乱防止

（４）避難通路の確保、非常口の開放等

（５）初期消火用の水の確保

（６）非常持出品の準備

第3節　震災対策

(震災時従業員の初期対応)

第31条　地震が発生した場合は、身の安全を守ることを最優先とし、次の初期対応を行わなければならない。

（１）火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止又は電源の遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認し、防火管理者等に報告すること。

（２）ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止と燃料バルブ等の閉鎖を行うこと。

（３）全従業員で周囲の機器や物品等の転倒、落下等の有無を確認し、異常があった場合は防火管理者等に連絡すること。

（４）火元責任者等は、建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検を実施し、その結果を防火管理者等に報告すること。

なお、異常が認められた場合は応急措置を行うこと。

（５）防火管理者は、前各号による被害の状況等を把握すること。

（６）火気使用設備・器具は、安全が確認された後に使用すること。

第4節　地震時の活動

(地震時の活動)

第32条　地震時の活動は、前条及び自衛消防活動によるほか、次の事項を実施するものとする。

（１）情報収集・伝達活動

通報連絡担当は、テレビ、ラジオ等により地震情報の収集を行い、周辺の状況を把握すること。

（２）救出・救護

ア　救出救護については、救護担当が中心となり、他の自衛消防隊員と協力して実施すること。

イ　負傷者が発生した場合には、応急手当を行うとともに、負傷程度に応じ、応急救護所、医療機

関に搬送すること。

ウ　地震の規模により、消防隊等による救出に時間がかかる場合には、救出資器材を活用して救助作業を実施する

（３）避難誘導活動

ア　避難誘導担当は、在館者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具等の落下に注意しながら、柱回りや壁ぎわ等の安全な場所で待機させること。

イ　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の指示により行うこと。

ウ　在館者等を広域避難場所(〇〇公園)まで避難誘導を行う場合は、事前に順路、道路状況、地域の被害状況について説明をすること。

工　避難誘導を行う場合は、先頭と最後尾に避難誘導担当員を配置し、避難者の安全に十分注意しながら誘導すること。

オ　避難する際は、車両等を使用せず全員徒歩により行うこと。

カ　避難する際は、分電盤を遮断すること。

キ　避難誘導は、避難誘導担当と協力して行うものとする。

第6章　防災教育及び自衛消防訓練

第1節 防災教育等

(防災教育の実施時期等)

第33条　防災教育は、毎日の朝礼時又は就業時に実施するほか次表の区分に従い計画事項、計画内容、実施回数を定める。

| 計画事項 |  | 計画内容 | 実施回数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業員に対する教育 | 1 2 3 4 | 防火管理機構の周知徹底 防火管理上の遵守事項 各従業員の防火管理に関する任務及び責任の周知徹底 その他火災予防上必要な事項(火災予防及び消火に関する実務知識) | 年2回以上 |
| 新任者に対する教育 | 1 2 3 4 5 6 | 防火管理機構の周知徹底 防火管理上の遵守事項 各従業員の防火管理に関する任務及び責任の周知徹底 安全な作業に関する基本的事項 消防計画の周知徹底 その他火災予防上必要な事項(火災の現象、消火器の原理、避難の要領等) | 採用時1回 |

(各種防火管理講習等)

第34条　防火管理者は、消防機関が実施する各種防火管理講習及び講演会等に積極的に参加するとともに、従業員に対する防火講演等を随時開催する。

２　防火管理者は、防火管理再講習を期限内に受講しなければならない。（特定用途で収容人員300人

以上の事業所が防火管理再講習該当）

第2節　自衛消防訓練

(自衛消防訓練の種別等)

第35条　防火管理者は、次表により計画的に自衛消防訓練を実施するものとする。

２　総合訓練は、努めて大規模地震を想定した内容を加味する。

３　ビル全体で実施する訓練にも参加する。

４　訓練指導者は防火管理者とし、訓練時における事故防止及び安全対策の確立を図る。

| 訓練の種別 | 実施時期 |  |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 | 〇月 | 〇月 |
| 通報訓練 | 〇月 | 〇月 |
| 避難訓練 | 〇月 | 〇月 |
| 総合訓練 | 〇月 | 〇月 |

(消防機関への通報)

第36条　防火管理者は、前条に掲げる自衛消防訓練を実施しようとするときは、事前に消防機関に

消防訓練実施計画報告書により届出すること。

また、訓練を実施した結果は消防訓練実施結果報告書により届出すること。

２　防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を確認し、その結果を日常の防火管理体制及び次回に実施

する自衛消防訓練に反映させなければならない。

附則

この計画は、令和〇年〇月〇日から施行する。